## Slide 1: Bioenergia - megújuló energiatermelés (ős)baktériumokkal
Dr. Tardy Gábor Márk
egyetemi docens
BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

## Slide 2: Fermentációs biotechnológia
Bioreaktor/Fermentor
Prokarióta sejt
Eukarióta sejt

## Slide 3: Fermentáció alkalmazásának néhány főbb területe
Élelmiszeripar
Környezetvédelem
Gyógyszeripar
Energiatermelés

## Slide 4: I. BIOGÁZ
II. MIKROBIÁLIS ÜZEMANYAG CELLÁK

## Slide 5: Biotechnológia - Szennyvíztisztítás
Utó-
ülepítő
Tisztított elfolyó, élővíz befogadó
Fölös biomassza
Bioreaktor
Elő-
ülepítő
Nyersiszap
Befolyó szennyíz
Kémiai
kezelés
Szén (szerves)
Nitrogén
Foszfor

## Slide 6: Biotechnológia - Szennyvíztisztítás
Utó-
ülepítő
Tisztított elfolyó, élővíz befogadó
Fölös biomassza
Bioreaktor
Elő-
ülepítő
Nyersiszap
Befolyó szennyíz
Kémiai
kezelés
Szén (szerves)
Nitrogén
Foszfor
A mikroorganizmusok lebontják és táplá-lékként hasznosítják a szennyező anyago-kat.
A mikroorganizmusok szaporodnak.

## Slide 7: Anaerob fermentáció – biogáz termelés
A szennyvíztisztításból származó fölös biomassza sűrítést követően oxigén mentes fermen-torokba kerül.
Mezofil: 30-38 °C
Termofil: 55-60 °C
Technológiai követelmények: Oxigén kizárása
Hőmérséklettartás; Keverés; Tartózkodási idő
Biomassza; Sejttörmelék;
Szuszpendált szervesanyag
Fehérjék; Szénhidrátok;
Zsírok
Aminosavak; Cukrok;
Zsírsavak
Szerves illósavak (elsősorban ecetsav);
Szén-dioxid; Hidrogén

## Slide 8: Metanogenezis – Metanogén ősbaktériumok
Hidrogenotróf metanogének
(pl. Methanobacterium)
4 H2 + CO2 → CH4 + 2 H2O
Acetát-bontó metanogének
(pl. Methanosarcina)
CH3COOH → CH4 + CO2
Forrás: Science Photo Library
Forrás: Salvador et al. 2017

## Slide 9: Biogáz: minőség, tárolás, hasznosítás
Komponens (V/V %) | Biogáz | Földgáz
Metán | 60-70 | 85-92
Szén-dioxid | 30-40 | 0-2
Összetétele, fűtőértéke, valamint további komponenesi (pl. H2S, NH3) miatt nem vezethető rá közvetlenül a földgázhálózatokra, de jól tárolható és közvetlenül hasznosítható:
Tárolás Égetés (hő) Gázmotor (elektromosság)

## Slide 10: Biogáz hasznosítás – Fővárosi Vízművek, FCsM
A három budapesti nagy szennyvíztisztító telep üzemidejének jelentős részében (további szerves hulladékokat befogadva) energetikailag önellátó, sőt áramot táplálnak a hálózatra.

## Slide 11: Biogáz „feljavítás” (Biogas upgrading)
Komponens (V/V %) | Biogáz | Biometán | Földgáz
Metán | 60-70 | >85-95 | 85-92
Szén-dioxid | 30-40 | <5 | 0-2
Fizikai/Kémiai módszerek (pl. adszorpció, abszorpció, kifagyasztás, membránnal történő elválasztás) – elsősorban a CO2 eltávolítása a cél.
Lehet-e szén-dioxidból metánt gyártani biotechnológiai módszerrel?
IGEN! Hidrogenotróf metanogének: 4 H2 + CO2 → CH4 + 2 H2O

## Slide 12: Biogas upgrading – biotechnológiai módszerrel
Komponens (V/V %) | Biogáz | Biometán | Földgáz
Metán | 60-70 | >85-95 | 85-92
Szén-dioxid | 30-40 | <5 | 0-2
Biogáz termelés
Vízbontás
Biometanizátor
Hidrogenotróf metanogének
4 H2 + CO2 → CH4 + 2 H2O
H2
~ 60 % CH4
~ 40 % CO2
> 85 % CH4
< 5 % CO2
Tárolás
Hálózatra táplálás
Forrás: Sinóros-Szabó, 2024

## Slide 13: Két fontos kérdés:
I. Miért éri meg rengeteg energiát ölni vízbontásba?
Megújuló energia termelés (nap, szél) ingadozó.
A túltermelésből lehet vizet bontani!
A megtermelt biometánt alul termelésnél felhasználni.
„Power to gas”
„Biometán alapú pszeudo-akkumulátor”
II. Miért nem lehet a hidrogénnél megállni?
Rendkívül nehezen tárolható, fémeken is átdiffundál.
Konklúzió:
- A biogáz jól tárolható alternatív megújuló energiaforrás.
- A feljavított, értéknövelt biogáz (biometán) nagyobb energiatartalmú és a hálózatra táplálható, így felhasználása is rugalmasabb.
Túlterm.
Hiány

## Slide 14: I. BIOGÁZ
II. MIKROBIÁLIS ÜZEMANYAG CELLÁK

## Slide 15: Mikrobiális üzemanyagcellák
Anódtér – Oxigén mentes
Az ún. exoelektrogén mikrobák szerves anyagot oxidálnak, és az innen származó elektronokat az anód felületére transzportálják.
Katódtér – Aerob (oldott oxigén elérhető)
Az anódtértől membránnal van elválasztva. Katód felületén katalizátor – pl. platina.

## Slide 16: Exoelektrogén baktériumok
Pl. Shewanella, Geobacter
Természetes környezetükben képesek szilárd anyagot (fém-oxidokat) „lélegezni” (redukálni)
Elektromos vezető nyúlványok/pilusok
Forrás: Bencheikh, Aren 2006
Forrás: Pirbadian et al, 2014

## Slide 17: Mikrobiális üzemanyagcellák
Két elektródterű cella Légkatódos cellák

## Slide 18: Alkalmazás I
Kis teljesítményigényű fogyasztók elektromos ellátása
Alacsony feszültség értékek (0,3-0,8 V)
Kis teljesítmény (< 1000 W/m3)
Forrás: Tender et al. 2008
Forrás: Bristol University

## Slide 19: Alkalmazás II
Költséghatékony szennyvíztisztítás/hulladékkezelés
Hatékony szervesanyag elimináció (90%) + energia nyereség
Kis térfogatáram, nagy szervesanyag tartalmú szennyvíz
Forrás: Tender et al. 2008
Forrás: Bristol University

## Slide 20: Alkalmazás III
Bioszenzorok
Kapcsolat a cella elektromos paraméterei és az anódtérben található oldat minősége között: pl. feszültség vs. biológiailag lebontható szervesanyag tartalom
Forrás: Tender et al. 2008
Forrás: Bristol University

## Slide 21: Mikrobiális üzemanyagcellák … és a valóság
Méretnövelés nehézkes és a nagykereskedelmi forgalomba kerülés gátja a szerkezeti anyagok és katalizátorok magas ára.
Fontos fejlesztési irány a nemesfém mentes, olcsó katalizátorok kidolgozása.
Biomassza származékból előállított szén-aerogél, mint katód katalizátor:

## Slide 22: Mikrobiális üzemanyagcellák - konklúzió
A mikrobiális üzemanyagcellák potenciálisan alkalmazhatók a megújuló elektromos energia termelésben, szennyezés eliminációban és bioszenzorként.
Az igazi piaci siker még várat magára.
Alap és alkalmazott kutatással kell elősegíteni a piaci sikert!

## Slide 23: Köszönöm a figyelmet!
A bemutatott témákban együttműködő kutatási partnerek:
Dr. Lóránt Bálint – BME VBK ABÉT
Power to Gas – Dr. Imre Attila, BME Gépészmérnöki Kar
Mikrobiális üzemanyagcellák
Szennyezés elimináció, bioszenzorok – Dr. Igor Goryanin, Okinawa Institute of Science and Technology
Alternatív katód katalizátorok – Dr. László Krisztina, BME VBK FKAT
Bioszenzorok – Dr. Gyalai Korpos Miklós – Pannon Pro Innovations
Dr. Bakonyi Péter – Pannon Egyetem

## Slide 24: Megújuló energiák
A klímavédelem és a fenntarthatóság érdekében a megújuló energiák részarányának növelése nélkülözhetetlen (jelenleg világ szinten kisebb, mint 15%)
Forrás: Our world in data

## Slide 25: Eleveniszap mikroszkópos képe

## Slide 26
NO2-N
NO3-N
O2
O2
Biológiai N eltávolítás
NH4-N
NO2-N
N2
szerves C
szerves C
Nitrifikáció
aerob, autotróf mikroorganizmusok
Denitrifikáció
fakultatív anaerob,
heterotróf mikroorganizmusok

## Slide 28: Biofim az anódon